Прокуратура Аларского района Иркутской области, Отдел надзорной деятельности и ПР по УОБО ГУ МЧС России по Иркутской области разъясняет:

На территории района в 2022 г. зарегистрировано 48 пожаров, в которых 3 человека погибло. Зарегистрирован 1 пожар, в результате которого 2 лица погибли.

Причиной пожаров является: неисправность электрической проводки – 17; неисправность печного отопления – 12; неосторожное обращение с огнем – 12; неосторожное обращение с огнем несовершеннолетними – 1; поджог – 3; неисправность транспортных средств – 3.

Причиной всех пожаров, в которых погибли люди, является короткое замыкание электропроводки.

Во избежание возникновения пожара соблюдайте ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- не оставляйте детей без присмотра, даже на короткий промежуток времени;

- проверяйте электропроводку в доме (причиной возникновения короткого замыкания является нарушение изоляции в электропроводах, вызываемое перенапряжением, старением изоляции и механическими повреждениями. Опасность короткого замыкания заключается в резком повышение температуры на поврежденном участке электропровода, которое приводит к воспламенению изоляции и рядом находящиеся объекты);

-  изоляция не должна иметь повреждений, соединения проводов должны быть выполнены с помощью клеммников либо других соединителей, мощность используемых электроприборов не должна превышать расчетную нагрузку на провода и предохранители;

- проверяйте техническое состояние печного отопления (исправность печи, дымохода, необходимо вычищать сажу, устранять трещины, осуществлять побелку печи, дымовой трубы, избегать перекаливания, наличие предтопочного листа);

- установите в квартире автономный дымовой пожарный извещатель – специальное устройство, реагирующее на определенный уровень концентрации продуктов горения веществ и материалов, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем. Стоимость – от 450 руб. и выше, плюс элементы питания (батарейки);

- рассмотрите вопрос о покупке огнетушителей, как одного из эффективных средств для локализации и ликвидации пожара на ранних этапах его развития. Ознакомитесь с инструкцией по его применению;

- рассмотрите вопрос о приобретении «Самоспасателей» индивидуальных средств, которые предназначены для защиты органов дыхания и кожи человека от отравляющего воздействия продуктов горения, токсичных и химических веществ.