Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Аляты»
третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е 


От «29» сентября 2016 года №16-дмо                                с. Аляты 
«Об утверждении муниципальной
Программы комплексного развития 
Систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Аляты» 
На 2015 – 2025 гг..и на период до 2032 г.»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом муниципального образования «Аляты», Дума муниципального образования «Аляты» 

РЕШИЛА:
 1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития 
 Систем коммунальной инфраструктуры муниципального         образования «Аляты» на 2015 – 2025 гг. и на период до 2032 г.
          (Далее - Программа) (Приложение 1).
2. Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проектах бюджета муниципального образования «Аляты»на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.
3.Опубликовать настоящее Решение Думы в периодическом средстве массовой информации муниципального образования «Аляты» «Алятский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Аляты» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



        Председатель Думы,
        Глава МО «Аляты»                                                       Н.В. Бадмаев










Приложение №1
к Решению Думы
от «29» сентября 2016 г. № 16-дмо









Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Аляты» Аларского района Иркутской области на 2016 – 2025 гг. и на период до 2032 г.
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ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Аляты» Аларского района Иркутской области (далее – Программа) представляет собой документ, который отражает существующее состояние систем коммунальной инфраструктуры, запланированные мероприятия по их развитию и объёмы инвестиций, необходимых для данного развития. Расчётный период реализации Программы - 2016-2032 гг.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14 июня 2013 г. В соответствии с положениями генерального плана развития поселения и другими нормативно-правовыми документами. 

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Аляты»Аларского района Иркутской области является обеспечение развитиякоммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Аляты» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Аляты».

Основными направлениями Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Аляты" являются:

1.Инженерно-техническая	оптимизация	коммунальных	систем.

2.Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг
5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования«Аляты»
базируются на следующих принципах: системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «Аляты» Аларского района
Иркутской области (далее – Программа).

	Основание для разработки Программы
	1.
Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О
разработке программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований»;
2.
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 №
502 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселений, городских округов»
3. Пункт 4 части 1 статьи 14Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
4. Пункты 5, 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса”
5. Федеральный законот 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
Генеральный план муниципального образования "Аляты", утвержденный решением Думы муниципального образования "Аляты" от
07.11.2013 № 9/1 – дмо.

	Заказчик Программы
	Администрация муниципального образования

	
	«Аляты»  

	
	

	Ответственный исполнитель Программы 
		


Администрация муниципального образования «Аляты»  

	




	
	

	Соисполнители Программы
	Администрация муниципального образования «Аляты

	
	
	

	Цели Программы
	1.
	Обеспечение развития коммунальных систем и

	
	объектов в соответствии с потребностями жилищного

	
	строительства;

	
	2.
	Повышение качества производимых для

	



	потребителей коммунальных услуг;

	
	3.
	Улучшение экологической ситуации;

	
	4.
	Оптимизация бюджетных расходов, связанных с

	
	предоставлением населению и организациям

	
	коммунального комплекса субсидий, инвестиций и иной

	
	финансовой поддержки.

	
	
	

	Задачи Программы
	1.
	Определение основных направлений и целевых

	
	показателей развития систем коммунальной

	
	инфраструктуры поселения;

	
	2.
	Определение основных мероприятий по

	
	строительству, реконструкции и модернизации

	
	объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

	
	3.
	Определение объёма финансовых вложений,

	
	необходимого для реализации мероприятий по

	
	строительству, реконструкции и модернизации

	
	объектов коммунальной инфраструктуры поселения.

	
	
	

	Целевые показатели Программы
	1.
	Увеличение объёма реализации коммунальных

	
	ресурсов;

	
	2.
	Увеличение числа потребителей коммунальных

	
	услуг;

	
	3.
	Увеличение протяжённости сетей ресурсоснабжения;

	
	4.
	Ликвидация ветхих участков сетей ресурсоснабжения

	
	

	Сроки и этапы реализации Программы
	Период реализации Программы: 2016-2032 год.

	
	
	

	
	1 этап: 2016 - 2020 годы,

	
	2 этап: 2020 – 2032 годы.

	
	

	Объёмы требуемых капитальных
	Объем финансирования на реализацию Программы

	вложений
	составляет 67550 тыс. руб.

	
	Из них на реализацию мероприятий для систем:

	
	- теплоснабжения – 15000 тыс. руб.,

	
	- холодного водоснабжения – 48500 тыс. руб.,

	
	- водоотведения – 550 тыс. руб.,

	
	- электроснабжения – 3500 тыс. руб.,

	
	- сбора и утилизации ТБО – 150 тыс. руб.



	
	

	Ожидаемые результаты реализации
	Предполагается, что по завершении реализации

	Программы
	Программы все целевые показатели Программы будут

	
	достигнуты. Во всех системах коммунальной

	
	инфраструктуры будут устранены проблемы,

	
	существующие в настоящее время в их

	
	функционировании, и будет оптимизирована работа

	
	данных систем. В поселении будет обеспечиваться

	
	энерго- и ресурсосбережение.

	
	












2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

· данном разделе приводится краткая характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры поселения – систем тепло- и водоснабжения, систем водоотведения, электро- и газоснабжения, сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов. Подробная характеристика существующего состояния данных систем и проблемы в их функционировании представлены ниже в разделе 6.3. Программы.

2.1. Теплоснабжение

· настоящее время в МО «Аляты» теплоснабжение осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное теплоснабжение представлено в неблагоустроенных жилых домах - отопление в них печное, а также электрическое.

Учреждения муниципального образования отапливаются посредством электрических приборов.

2.2. Водоснабжение.  Холодное водоснабжение. 
В настоящее время в поселении холодноеводоснабжение (далее также – ХВС) осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное ХВС представлено в индивидуальных жилых домах – водоснабжение жителей данных домов осуществляется водой из частных колодцев, из 4 муниципальных водокачек (с установленными пожарными резервуарами), вода в которых не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Централизованных систем ХВС в поселении нет.

Основной проблемой водоснабжения МО «Аляты» является несоответствие качества воды санитарно-эпидемиологическим нормам. Вода, поднимаемая из муниципальных скважин нецентрализованного холодного водоснабжения, не отвечает требованиям, установленным для питьевой воды. Скважины нуждаются в ремонте и обновлении насосного оборудования.

Другой проблемой в данной системе водоснабжения является необходимость проведения технического диагностирования скважин и выполнения мероприятий по их укреплению. Во всех системах холодного водоснабжения наблюдается полное отсутствие приборов автоматического контроля и регулирования оборудования.
Горячее водоснабжение. В МО«Аляты»в настоящее время горячееводоснабжение (далее также – ГВС) осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованным способом ГВС осуществляется в индивидуальных жилых домах путём нагрева воды в индивидуальных электроустановках или на печах.

2.3. Водоотведение

На территории МО «Аляты» практически отсутствуют неблагоприятные факторы по инженерно-строительным условиям. Основные мероприятия инженерной подготовки направлены на улучшение обстановки на территориях с нарушенной организацией отвода поверхностных вод.
В целях создания благоприятных условий необходимо выполнение следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:
- организация отвода поверхностных вод.

· настоящее время проблема данной области заключается в отсутствии

системы сбора и очистки сточных вод.


2.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО «Аляты» осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Уткоферма», ПС35/10кВ «Бабагай» и ПС35/10кВ «Хандагай», находящихся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети». 

Таблица 1. Основные данные по существующим подстанциям. 

	№
	Наименование ПС
	Система напряжений, кВ
	Количество и установленная мощность
трансформаторов, МВА
	Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт

	
	
	
	
	Всего по ПС
	На шинах 6-10кВ
	На шинах 6-10кВ для нужд МО «Зоны»

	1
	Уткоферма
	35/10
	2х6,3
	1,6
	1,6
	0,24

	2
	Бабагай
	35/10
	2х6,3
	3,19
	3,19
	0,15

	3
	Хандагай
	35/10
	2х4,0
	4,08
	4,08
	1,39

	
	Итого
	
	
	
	
	1,78



Согласно контрольным замерам за декабрь 2011г. совмещенный максимум электрических нагрузок МО «Аляты» на шинах 6-10кВ центров питания составил 1,78МВт. 
Из таблицы 1 видно, что подстанции имеют загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.
От тяговой ПС «Аляты» по ВЛ35кВ получает питание ПС «Уткоферма» 35/10кВ. Кроме того, ПС «Уткоферма» связана по ВЛ35кВ с ПС «Бабагай» и с ПС «Хандагай» 35/10кВ. 
Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями.
Территориальное расположение ПС приведено на «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры c. Аляты, д. Высотская, д. Мардай, д. Халты, д. Чухлинская. Инженерная подготовка территории. М 1:5 000» и «Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Инженерная подготовка территории. М 1:25 000».

Надежность электроснабжения 
Схема построения электроснабжающих сетей 35кВ, питающих и распределительных сетей 6-10кВ соответствует в целом требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения. 

2.5. Газоснабжение

· настоящее время в МО «Аляты» централизованное газоснабжение отсутствует. Однако 50% местного населения всё же пользуется газом. Бытовые газовые баллоны периодически подвозятся автотранспортом.


2.6. Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

В МО «Аляты» имеются 3 несанкционированных свалки: в с. Аляты, д. Высотская, д. Халты. Также имеется два необорудованных скотомогильника близ с. Идеал и д. Заречное.
Существующие свалки не отвечают требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и СанПиН 2.1.7.1322-03.


· настоящее время в МО «Аляты» существуют следующие проблемы по организации сбора и утилизации ТБО:
· Отсутствуют полигоны ТБО, отвечающий требованиям законодательства;
· Отсутствует организация, уполномоченная на сбор и вывоз ТБО от объектов социально-культурного назначения и домов частного жилого сектора.

· Существуют стихийные свалки, образуемые местными жителями. В ближайшей перспективе рекомендуется ликвидировать данные свалки и организовать централизованный сбор мусора от домов частного жилого сектора.

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. Общая характеристика поселения


Муниципальное образование  «Аляты»  образовано 01.01.2006 года в рамках границ Алятской сельской администрации.
Границы муниципального образования определяются  по следующим ориентирам:
Северная и западная границы граничат с  Заларинским районом,  на юго – западе с Черемховским районом, с  восточной стороны граничит с МО «Иваническ» Территория муниципального образования «Аляты» составляет 13364,7 кв.м. Численность постоянно проживающего населения по состоянию на 01 января 2016 года составляет 585 человек. 
Административный центр с. Аляты  расположен в 50 км от районного центра п. Кутулик, 260 км от окружного центра п. Усть-Орда, в 210 км от областного центра г. Иркутск. В состав  территории муниципального образования входит пять населенных пунктов: с. Аляты, д. Высотская, д. Мардай, д. Халты,д. Чухлинская.

3.2.Территория и климат

Сельское поселение «Аляты» входит в состав муниципального образования «Аларский район», центром которого является п. Кутулик. В состав Аларского района помимо сельского поселения «Аляты» входят 16 сельских поселений, а такжемежселенные территории. Проектными решениями генплана не предлагается изменение границ поселения.
Центр поселения с. Аляты.

Общая площадь муниципального образования «Аляты» – 9563 га. Аларский район расположен на Иркутско-Черемховскойравнине Предсаянского краевого прогиба. Здесь преобладают холмисто-увалистые формы рельефа. Территория района относится к лесостепной зоне.

 Климатические условия
Климат рассматриваемой территории резко континентальный, характерна большая амплитуда колебания температур, малое количество осадков, высокий коэффициент солнечной радиации. Характер распределения осадков определяется циклонической деятельностью и орографическими особенностями региона.
Своеобразие климата определяется расположением данной территории в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря 490 – 570 м и сложностью орографии.
В пределах Иркутско-Черемховской равнины годовое количество осадков невелико (от 300 до 400 мм). Из них осадки зимнего периода составляют 100 – 150 мм. Данная территория относится к району с недостаточным увлажнением.
Зима - умеренно-суровая, малоснежная, а лето умеренно теплое. Период с отрицательными температурами продолжается семь месяцев с октября по апрель. Средняя температура января ниже -30 ºС.
Высота снежного покрова варьируется от 50 до 100 см. Дата образования устойчивого снежного покрова с 31 октября по 10 ноября, а полное разрушение снежного покрова происходит к 10 апреля.
[bookmark: _Toc368388448]3.3. Население
[bookmark: _Ref335034507]В муниципальном образовании «Аляты» на 01.01.2016 г. численность населения составила 1162 человек. За последние 5 лет население МО «Аляты» увелчилось на 17 человек. По численности население занимает 7 место из 17 поселений Аларского района. 
Таким образом, численность населения муниципального образования за анализируемый период снизилась на 23%.
Схемой территориального планирования Аларского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено относительно существующей численности населения за 2012 г.

Таблица 2. Численность населения сельского поселения «Аляты», человек на начало года.

	№ п/п
	Наименование
	2012г
	2022г
	2032г

	1
	с. Аляты
	900
	920
	935

	2
	д. Высотская
	110
	115
	120

	3
	д. Мардай
	12
	12
	12

	4
	д. Халты
	55
	58
	60

	5
	д. Чухлинская
	68
	71
	73

	
	Итого
	1145
	1176
	1200



Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 2% относительно 2012г.
В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения, даже в условиях развития экономической базы. численность жителей МО «Аляты» на I очередь Генерального плана (2022г) несколько увеличится и составит 1,310 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 1,550 тыс. чел.

[bookmark: page12]
3.4. Жилой фонд


      Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд МО состоит из индивидуальной и многоквартирной жилой застройки и составляет 23,847 тыс. кв. м. общей площади.
На частный жилой фонд приходится 16991 тыс. м² общей площади (100%). Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья в поселении составляет 19,5 м², что ниже, чем в среднем по Иркутской области 18,5 м²/чел.
Жилищный фонд сельского поселения «Аляты» представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 3). На бревенчатые, брусчатые приходится 100%. Капитальных домов нет.
Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 4671 тыс м2.
Средняя этажность жилой застройки - 1 этаж. На жилищный фонд одноэтажной застройки приходится 100% общей площади жилья.

Таблица 3. Распределение жилищного фонда МО «Аляты» по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. м² общей площади квартир).

	Планировочные районы
	1-квартирные
	2-квартирные
	итого
	Всего, тыс. м2

	
	капитальные, домов
	деревянные, домов
	итого
	капитальные, домов
	деревянные, домов
	итого
	капитальные
	деревянные и прочие
	

	с. Аляты
	-
	1162
	1162
	-
	38
	38
	-
	1200
	4671



Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда. 
Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным, обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:
водопроводом                             – 0%
канализацией                              – 0%
центральным отоплением           – 0%
горячим водоснабжением           – 0%
газоснабжением                        – 50%
напольными электроплитами    – 50%
ваннами и душевыми                 – 0%
телефонами                                – 0%
мусоропроводами                       – 0%
[bookmark: page14]В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства крайне низкий.

3.5.Социальная инфраструктура

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СниП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и внешкольные учреждения

На 01.01.2012г. в муниципальном образовании «Аляты» действует 1 муниципальное общеобразовательное учреждение: МБОУ СОШ с. Аляты (проектная вместимость 270 учащихся).
Имеется на территории с. Аляты оздоровительный лагерь «Мечта им. В.Кузина где за летние три сезона успевают отдохнуть более 250 детей. 

Дошкольные образовательные учреждения


        На территории МО «Аляты» находится 1 учреждение      дополнительного	детского	дошкольного образования. 
[bookmark: page16]Проектная вместимость каждого 55 человек.	В населенных пунктах ведется кружковая работа	при клубах.


Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 8 магазинами (6 в с. Аляты, 1 в д. Высотская, 1 в д. Халты). Общая торговая площадь составляет 180 м². Предприятия общественного питания на территории сельского поселения отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения муниципального образования «Аляты» представлены 3 фельдшерско-акушерскими пунктами в с. Аляты, д. Высотская, д. Халты.

Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.


Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия непосредственного бытового обслуживания на территории поселения представлены 5 водокачками.

Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Соответственно уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Учреждения культуры и искусства

Культурная политика

В муниципальном образовании направлена на сохранение и развитие творческого потенциала граждан, снабжение новейшими технологиями в сфере культуры, профессиональную подготовку, повышение квалификации, обучение работников культуры. Особое внимание уделяется изучению и внедрению инновационных программ в сфере культуры.
На территории муниципального образования действует три дома культуры: Алятский СДК, Высотский СК, Халтинский СК.
Учреждения культуры занимают активную позицию в формировании историко-культурной самобытности народа, проживающего на территории муниципального образования и развитии духовной сферы. Заметно вырос творческий потенциал коллективов. Коллективы стали активнее принимать участие в районных, окружных и областных мероприятиях и достигать успехов.
Сеть культурных учреждений муниципального образования представлена  учреждением клубного типа и библиотекой.
На территории муниципального образования действует два коллектива художественной самодеятельности: фольклор «Бадма Сэсэг» с. Аляты и  танцевальная группа «Непоседы» с. Аляты.
Также на территории муниципального образования действует краеведческий музей в с. Аляты при МБОУ Алятская СОШ.
- необходимо качественное укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
- строительство Алятского СДК 




Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории муниципального образования все спортивные мероприятия проходят на базе МБОУ Алятская СОШ с. Аляты, где имеется спортзал общей площадью 100 кв.м., но так же имеется один тренажерный зал в  с. Аляты. 

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Почтовая связь осуществляется через Черемховское Отделение связи в с. Аляты.

Стационарная телефонная связь отсутствует. В настоящее время ведутся телефонные переговоры с помощью компаний предоставляющие сотовую связь Теле 2, Билайн, Мегафон. 

Учреждения, оказывающие услуги финансирования отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через существующие отделения связи.

Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания как магазины. В муниципальном образовании отсутствуют внешкольные учреждения, молочная кухня, бассейн, рыночные комплексы, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков, предприятия общественного питания. В достаточной мере развита сеть таких объектов как детский сад, общеобразовательная школа, спортивные залы, сельские клубы, библиотеки.


3.6 Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы


Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы МО «Аляты» представлен ниже в Таблице 4. Значения существующего спроса представлены в данной таблице за 2012 г., значения прогнозируемого спроса – рассчитаны на срок реализации Программы – 2016-2032 гг.

Как видно из таблицы 4, в перспективе прогнозируется увеличение спроса на все коммунальные ресурсы:










Таблица 4 - Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы МО «Аляты»

	Основные показатели развития
	
	
	Первая очередь, 2016-2022 гг
	
	
	

	поселения и потребления
	Ед.изм
	
	
	
	Расчетный
	

	коммунальных ресурсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	срок, 2032
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	Население
	чел.
	1165
	1170
	1172
	1174
	1180
	1190
	1200
	1200
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилой фонд
	тыс. м2
	1991
	19991
	17090
	17140
	17140
	17140
	17140
	17140
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество 1-квартирных домов
	Ед.
	298 
	298
	299
	300
	300
	300
	300
	300
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество 2-квартирных домов
	Ед.
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя обеспеченность жильём
	м2/чел
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	23,8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потребление тепловой энергии
	тыс.Гкал/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потребление холодной воды
	тыс. м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потребление горячей воды
	тыс. м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поступление сточных вод
	тыс. м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потребление электроэнергии
	тыс.
	13586
	13586
	13586
	13586
	13586
	13586
	13586
	13586
	

	
	кВт*ч/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накопление твёрдых бытовых
	
	0
	0
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	1,78
	

	отходов
	тыс. м3/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


В системе коммунальной инфраструктуры МО «Аляты» представлены перечни мероприятий, направленных на развитие данных систем, и предполагаемые сроки их реализации.

Для систем коммунальной инфраструктуры МО Аляты основными мероприятиями являются:
Сооружение новых объектов коммунальной инфраструктуры как в связи с отсутствием некоторых видов систем, так и в связи с расширением существующих сетей.
Замена изношенного оборудования на новое; Установка приборов автоматического контроля и регулирования;

Замена ветхих и прокладка новых участков сетей ресурсоснабжения. Реализация мероприятий по совершенствованию и возведению систем, в
соответствии с Генпланом, условно разделена на два периода: с 2016 по 2022 годы, а также с 2023 по 2032 годы.

Таблица. 4.1- Перечень мероприятий, направленных на развитие централизованных систем теплоснабжения МО «Аляты», и предполагаемые сроки их реализации

	Мероприятие
	
	
	2016-2022 гг
	
	Расчетный срок,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2032г
	

	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство котельной
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	детского сада на 55 мест
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство котельной
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	клуба на 30 мест, д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Высотская
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство котельной
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	клуба на 50 мест, д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Халты
	
	
	
	
	
	
	
	
	







Таблица 4.2 - Перечень мероприятий, направленных на развитие централизованных систем холодного водоснабжения МО «Аляты», и предполагаемые сроки их реализации
	Мероприятие
	
	
	Первая очередь, 2016-2022 гг
	
	Расчетный срок, 2032
	

	
	2016 г.
	2017 г.
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка проектов зон
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	санитарной охраны каждого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	водозабора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство резервуаров
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	чистой воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка колонок и пожарных
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	гидрантов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Таблица 4.3 – Перечень мероприятий, направленных на развитие систем водоотведения МО «Аляты», и предполагаемые сроки их реализации

	Мероприятие
	
	
	2016-2022 гг
	Расчетный срок, 2032
	

	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сооружение герметичных
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	выгребов с организацией
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	вывоза стоков
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 4.4 - Перечень мероприятий, направленных на развитие централизованных систем электроснабжения МО «Аляты», и предполагаемые сроки их реализации.

	
	
	
	2016-2022 гг.
	
	
	Расчетный
	

	Мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	срок,
	

	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2032г
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПС «Уткоферма»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-замена
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	трансформаторов
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	мощностью
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,3МВА на тр-ры
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мощностью
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10МВА каждый
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Аляты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТП(1х100кВА)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	около
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	проектируемой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средней школы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТП(1х160кВА)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	около
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	проектируемого
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	дома быта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТП(1х63кВА)
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	около
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	проектируемого
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	жилья
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТП(1х160кВА)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	около
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	проектируемого
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дома культуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Аляты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	ТП (1х400кВА)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТП(1х250кВА)
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	около
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	библиотеки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Высотская
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	ТП (1х250кВА)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТП(1х400кВА),
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	около
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	проектируемого
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Спортивного зала
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д.Халты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	ТП (1х63кВА)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	ТП (1х100кВА)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТП(1х63кВА),
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	около
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	проектируемого
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Детского сада
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Мардай
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	двух ТП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1х100кВА)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТП(1х250кВА),
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	около
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	проектируемого
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	магазина
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Таблица 4.5 - Перечень мероприятий, направленных на развитие системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов МО «Аляты» и предполагаемые сроки их реализации

	
	
	
	Первая очередь,
	
	
	
	

	Мероприятие
	
	
	2016-2022 гг
	
	
	Расчетный срок, 2032
	

	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	Организация мусорных
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	площадок в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	восточной части посёлка
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	для сбора ТБО от домов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	частного сектора
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	полигона ТБО
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Целевые показатели, которые планируется достичь реализацией мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры (см. выше табл. 4.1 – 4.5), представлены в Таблице 4.6 отдельно по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

Таблица. 4.6 - Перечень целевых показателей развития централизованных систем теплоснабжения МО «Аляты», их существующие и прогнозные значения
	Целевой показатель
	Ед. изм
	
	
	
	
	Значение целевого показателя
	
	
	

	
	
	
	
	
	Первая очередь, 2016-2022 гг
	
	
	Расчетный срок,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2032
	

	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	
	2018 г.
	2019 г.
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	Надёжность(бесперебойность)снабжения услугой
	
	

	Аварийность систем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	коммунальной
	ед./км
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	

	инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжительность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(бесперебойность) поставки
	час/день
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	

	товаров и услуг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень потерь
	%
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент потерь
	Гкал/км
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Протяжённость сетей,
нуждающихся в замене
	км
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доступность
услуги для потребителей
	
	

	Доля потребителей в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	жилых домах,
	%
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	

	обеспеченных доступом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	к услуге
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельное
	Гкал/чел
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	

	теплопотребление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Экономическая
эффективность деятельности
	
	

	Трудоемкость
производства
	чел/км
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность
труда
	Гкал./чел.
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 4.7 - Перечень целевых показателей развития централизованных систем холодного водоснабжения МО «Аляты», их существующие и прогнозные значения
	Целевой показатель
	Ед. изм
	
	
	
	
	Значение целевого показателя
	
	
	

	
	
	
	
	Первая очередь, 2016-2022 гг
	
	
	
	Расчетный срок,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2032
	

	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	
	2018 г.
	
	2019 г.
	
	2020 г.
	2021 г.
	
	2022 г.
	
	

	Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой
	
	

	Аварийность систем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	коммунальной
	ед./км
	
	-
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	

	инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень потерь
	%
	
	-
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
	

	Обеспеченность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потребления товаров и
услуг приборами учета
	%
	
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели качества
предоставляемых услуг
	

	Соответствие качества
воды установленным
требованиям, %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	%
	
	60
	60
	
	60
	
	80
	
	100
	100
	
	100
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Финансово-экономические показатели
	
	

	Доля потребителей в
жилых домах,
обеспеченных доступом
к коммунальной
инфраструктуре
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	%
	
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доступность услуги для потребителей
	

	Доля потребителей в
жилых домах,
обеспеченных доступом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	%
	
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	

	к коммунальной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	инфраструктуре
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 4.8 - Перечень целевых показателей развития централизованных систем водоотведения МО Аляты, их существующие и прогнозные значения
	Целевой показатель
	Ед. изм.
	
	
	
	Первая очередь, 2016-2022 гг
	
	
	Расчетный срок,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2032
	

	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой
	
	
	
	

	Аварийность систем
коммунальной
инфраструктуры
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжительность
(бесперебойность)
поставки товаров и услуг
	час/день
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Износ системы
коммунальной
инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	%
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельный вес сетей,
нуждающихся в замене
	%
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доступность услуги
для потребителей
	

	Доля потребителей в
жилых домах,
обеспеченных доступом
к коммунальной
инфраструктуре
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	%
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельное
водоотведение
	м3/чел.сут
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 4.9 - Перечень целевых показателей развития централизованных систем электроснабжения МО «Аляты», их существующие и прогнозные значения

	Целевой показатель
	Ед. изм
	
	
	
	
	
	Значение целевого показателя
	
	

	
	
	
	
	
	Первая очередь, 2016-2022 гг
	
	
	Расчетный срок, 2032
	

	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	
	2018 г.
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой
	
	
	
	

	Перебои в снабжении
потребителей
	час/чел
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжительность
(бесперебойность)
поставки товаров и
услуг
	час/день
	
	24
	24
	
	24
	
	24
	24
	24
	24
	24
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Износ системы
коммунальной
инфраструктуры
	%
	
	50
	50
	
	50
	
	50
	50
	30
	20
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельный вес сетей,
нуждающихся в замене
	     %
	
	50
	50
	40
	30
	20
	10
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
	
	
	

	Обеспеченность
потребления товаров и
услуг приборами учета
	%
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Показатели качества предоставляемых услуг
	
	
	
	

	Соответствие качества
э/э установленным
требованиям, %
	%
	90
	90
	90
	90
	100
	100
	100
	100
	







Таблица 4.10 - Перечень целевых показателей развития системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов МО «Аляты», их существующие и прогнозные значения

	
	
	
	
	
	
	
	Значение целевого показателя
	
	
	

	Целевой показатель
	Ед. изм
	
	
	Первая очередь, 2016-2022 гг
	
	
	Расчетный
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	срок, 2032
	

	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	
	2018 г.
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой
	
	
	
	

	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	

	Уровень загрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	производственных
	%
	
	50
	50
	
	50
	
	50
	50
	50
	50
	50
	

	мощностей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели качествапредоставляемых услуг
	
	
	

	Соответствие качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	вывоза установленным
	%
	
	20
	20
	
	30
	
	30
	40
	40
	60
	100
	

	требованиям, %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доступность услуги для потребителей
	
	
	

	Доля потребителей в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	жилых домах,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обеспеченных доступом
	%
	
	80
	80
	
	80
	
	80
	80
	80
	90
	100
	

	к коммунальной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	инфраструктуре
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


На момент разработки Программы в поселении схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения утверждены не были. Мероприятия по совершенствованию систем коммунальной инфраструктуры отражены в Генеральном Плане муниципального образования, а также перечислены выше в разделе 4. В таблицах настоящего раздела представлены плановые расходы на финансирование мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется финансирование в сумме 67 550тыс.руб. Из них на реализацию мероприятий для систем:

теплоснабжения – 15 000 тыс.руб., холодного водоснабжения – 48 500 тыс.руб., водоотведения – 550 тыс.руб., электроснабжения – 3 500 тыс.руб., сбора и утилизации ТБО – 150 тыс.руб.

Основную часть финансирования данных мероприятий – 29 250 тыс. руб. (61 %) – планируется произвести в первый период реализации Программы – 2016-

2022 гг Финансирование мероприятий на расчетный срок составит 38 300 тыс.руб.

Таблица 5.0 – Финансирование мероприятий по этапам планирования

	
	Период
	
	

	Система коммунальной
	1я очередь
	Расчетный
	Итого
	

	инфраструктуры
	
	срок
	
	

	
	2016-2022гг
	
	
	

	
	
	2023-2032гг
	
	

	
	
	
	
	

	Теплоснабжение
	7500
	7000
	15000
	

	
	
	
	
	

	ХВС
	19200
	29300
	48500
	

	
	
	
	
	

	Водоотведение
	550
	0
	550
	

	
	
	
	
	

	Электроснабжение
	2000
	1500
	3500
	

	
	
	
	
	

	Вывоз ТБО
	150
	0
	150
	

	Всего
	20850
	38300
	67550
	












Таблица - 5.1 Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие централизованных систем теплоснабжения МО «Аляты», тыс.руб.

	Мероприятие
	
	
	2016-2022 гг
	Расчетный срок,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2032г
	

	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство котельной
	
	
	3650
	
	
	
	
	3650
	

	0,21Гкал/ч, с. Аляты клуб
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения составят 3650 тыс. рублей


Таблица. 5.2 - Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие централизованных систем холодноговодоснабженияМО«Аляты»,тыс.руб.

	Мероприятие
	
	Первая очередь, 2016-2022 гг
	
	Расчетный срок, 2032
	

	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка проектов зон
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	санитарной охраны
	
	
	
	
	
	
	
	100
	

	каждого водозабора
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
	
	
	
	
	
	
	
	10 500
	

	резервуаров чистой воды,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство кольцевой
сети
	
	
	
	
	8 000
	
	6 000
	14 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка колонок и
пожарных гидрантов
	
	
	
	
	
	
	
	600
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения составят 50 400 тыс. рублей.


Таблица. 5.3 - Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие централизованных систем водоотведения МО «Аляты», тыс.руб.

	Мероприятие
	
	
	2016-2022 гг
	Расчетный срок, 2032
	

	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сооружение герметичных
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	выгребов с организацией
	
	
	
	
	550
	
	
	
	

	вывоза стоков
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы водоотведения составят 500 тыс. рублей.

Таблица 5.4 - Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие централизованных систем электроснабжения МО «Аляты», тыс.руб.

	Мероприятие
	
	
	2016-2019 гг
	Расчетный
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	срок, 2032г
	

	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция
ПС "Аляты-
35"-замена
трансформаторов
мощностью
6,3МВА на тр-ры
мощностью
10МВА каждый
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	270
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	с. Аляты
	

	Строительство
ТП(1х100кВА)
около
проектируемого
Дома культуры
	
	
	
	
	350
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
ТП(1х63кВА)
около
проектируемого
жилья
	
	
	
	
	
	
	
	350
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
ТП(1х160кВА)
	
	
	
	
	
	
	
	350
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	около
Средней школы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Высотская
	

	Строительство
ТП (1х400кВА)
	
	
	
	350
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство
ТП(1х250кВА)
около
проектируемой
библиотеки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	360
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	д.
	Халты
	
	
	
	

	Строительство
ТП (1х250кВА)
	
	
	
	
	360
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительство
ТП(1х400кВА),
около
проектируемого
Спортивного зала
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	350
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство ТП (1х100к ВА)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство ТП (1х63кВА), около проектируемого Детского сада
	
	
	
	

350
	
	
	
	

	д. Чухлинская

	Строительство двух ТП (1х100кВА)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство ТП (1х250кВА), около проектируемого магазина
	
	
	
	
	
	
	
	

350





Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы электроснабжения составят 3090 тыс. рублей.

Таблица 5.5- Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие системы сбора и утилизации твёрдыхбытовых отходовМО Аляты,тыс.руб.
	Мероприятие
	2016-2022 гг
	Расчетный срок, 2032

	
	2016г.
	2017г.
	2018 г.  
	2019 г.
	2020г.  
	2021г.  
	2022г.
	

	Организация мусорных площадок в восточной части поселка  для сбора ТБО от домов частного сектора
	

	80
	
	
	
	
	
	

	Строительство полигона ТБО
	
	
	100
	
	
	
	
	




Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию и утилизации твёрдых бытовых отходов составят 180 тыс. рублей
6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ


· данном разделе Программы приводится обоснование количественных и качественных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, представленных выше в разделах 1-5. Программы.


6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы



Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

МО «Аляты» представлен выше в таблице4. Согласно данной таблице, в перспективе прогнозируется увеличение спроса на все виды коммунальных ресурсов:
Тепловая энергия – увеличение спроса на 4.5 тыс. Гкал/год; Холодная вода – увеличение спроса на 6,0 %; Электроэнергия – увеличение спроса на 6 %; Накопление ТБО – увеличение спроса на 2,8 %.

Увеличение спроса будет вызвано подключением к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей.


6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития систем Коммунальной инфраструктуры

· данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Аляты», представленных выше в разделе 4. Программы. Обоснование приводится отдельно по каждому целевому показателю.
Объёмы реализации коммунальных ресурсов. В рассматриваемомпоселении на перспективу прогнозируется увеличение объёмов реализации всех видов коммунальных ресурсов. Основанием такого прогноза является планируемое увеличение числа потребителей в системах коммунальной инфраструктуры.

Число присоединённых объектов и число единиц потребления.

настоящее время население не использует централизованные системы ресурсоснабжения, за исключением электроснабжения. Прогнозные значения данных показателей в перспективе возрастут относительно существующих значений в связи с планируемым подключением к системам коммунальной инфраструктуры новыхпотребителей.
 Протяжённость сетей ресурсоснабжения.

За неимением систем коммунальной инфраструктуры (кроме электроснабжения), сети теплоснабжения отсутствуют. В связи с этим, планируемое подключение к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей (проектируемые клубы, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт), а также строительство котельных, потребует прокладки новых участков тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей.

Доля ветхих участков сетей ресурсоснабжения. Настоящей Программойзапланирован капитальный ремонт сетей электроснабжения. По результатам его проведения к концу расчётного срока Программы ветхие участки на данных сетях планируется полностью ликвидировать.
Ниже в разделе 6.5. настоящей Программы приводится обоснование прогнозных значений представленных выше целевых показателей отдельно по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

6.3. Подробная характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и проблем в их функционировании

· данном разделе приводится подробная характеристика существующего состояния систем тепло- и водоснабжения, систем водоотведения, электро- и газоснабжения, сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов МО «Аляты». Краткая характеристика существующего состояния данных систем представлена выше в разделе 2. Программы.



6.3.1. Теплоснабжение

· настоящее время в МО «Аляты» теплоснабжение осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное теплоснабжение представлено в неблагоустроенных жилых домах - отопление в них осуществляется дровяными и угольными печами.

Муниципальные системы и сети теплоснабжения отсутствуют. Единственная котельная в муниципальном образовании, обеспечивавшая

ранее нужды школы  с. Аляты, в настоящее время не функционирует. Реконструкция котельной не целесообразна. Теплоснабжение школы осуществляется с помощью электрических приборов теплоснабжения.
· перспективе планируется построить 1 угольную котельную для теплообеспечения проектируемых объектов социально-культурного обеспечения. Для проектируемых объектов с малой потребностью в тепловой мощности, предусматривается установка электрических бойлеров в индивидуальном порядке.
· сложившейся ситуации для развития системы теплоснабжения существует 3 варианта развития: базовый (повышение качества функционирования системы), вариант децентрализации (установка индивидуальных систем теплоснабжения в каждом из зданий-потребителей), вариант строительства новых котельных на угле. Все три варианта частично будут реализовываться в процессе реализации программы.

6.3.2. Водоснабжение Холодное водоснабжение. 
В настоящее время в поселении холодное водоснабжение (далее также – ХВС) осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное ХВС представлено в индивидуальных жилых домах – водоснабжение жителей данных домов осуществляется водой из 178 колонок, 9 колодцев, из 5 муниципальных скважин децентрализованного водоснабжения, вода в которых не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Централизованных систем ХВС в поселении нет.

Основной проблемой водоснабжения МО «Аляты» является несоответствие качества воды санитарно-эпидемиологическим нормам. Вода, поднимаемая из 4 муниципальных скважин нецентрализованного холодного водоснабжения, не отвечает требованиям, установленным для питьевой воды. Скважины нуждаются в ремонте и обновлении насосного оборудования.

Другой проблемой в данной системе водоснабжения является необходимость проведения технического диагностирования скважин и выполнения мероприятий по их укреплению. Во всех системах холодного водоснабжения наблюдается недостаточность или полное отсутствие приборов автоматического контроля и регулирования оборудования.

Горячее водоснабжение. В МО«Аляты»в настоящее время горячееводоснабжение (далее также – ГВС) осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованным способом ГВС осуществляется в индивидуальных жилых домах путём нагрева воды в индивидуальных электроустановках или на печах.

6.3.3 Водоотведение

· настоящее время в поселениях МО «Аляты» отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное водоотведение представлено в индивидуальных жилых домах – водоотведение от данных домов осуществляется в выгребные ямы и надворные туалеты. Стоки из них периодически откачиваются ассенизационными машинами и сбрасываются на рельеф.

· настоящее время проблема данной области заключается в отсутствии

системы сбора и очистки сточных вод.


6.3.4  Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО «Аляты» осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Уткоферма» и ПС110/35/10кВ «Хандагай» и ПС35/10кВ «Бабагай», находящихся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Таблица 7. - Основные данные по существующим подстанциям

	
	
	
	Количество
	и
	Нагрузка ПС по контрольному замеру,
	

	№
	
	Система
	установленная
	
	МВт
	
	
	

	
	
	напряжений,
	мощность
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	На
	На  шинах  6-10кВ
	

	п.п
	Наименование ПС
	
	
	
	Всего по
	
	
	

	
	
	кВ
	трансформаторов,
	
	
	шинах 6-
	для нужд
	

	
	
	
	
	
	ПС
	
	
	

	
	
	
	МВА
	
	
	10кВ
	МО Аляты
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Уткоферма
	35/10
	2х6,3
	
	1,6
	1,6
	0,24
	

	2
	Бабагай
	35/10
	2х6,3
	
	3,19
	3,19
	0,15
	

	3
	Хандагай
	35/10
	2х4,0
	
	4,08
	4,08
	1,39
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	1,78
	



Согласно контрольным замерам за декабрь 2011г. совмещенный максимум электрических нагрузок МО «Аляты» на шинах 6-10кВ центров питания составил 1,78МВт.

Из таблицы 7 видно, что подстанции имеют загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.


Территориальное расположение ПС приведено на «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры с. Аляты, д. Высотская, д. Мардай,  д. Халты, д. Чухлинская. Инженерная подготовка территории. М 1:5 000» и «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Инженерная подготовка территории. М 1:25 000».

По данным генерального плана, в настоящее время понизительные станции, обеспечивающие электроснабжение МО «Аляты», имеют резерв располагаемой мощности. Однако, рост электрических нагрузок, запланированный генпланом, ведёт за собой замену существующего оборудования, а также строительство новых трансформаторных подстанций.
По данным, полученным от специалистов эксплуатирующих организаций, для оптимального распределения электроэнергии между потребителями (существующими и запланированными на перспективу) оборудование некоторых внутрипоселковых трансформаторных подстанций необходимо заменить на новое оборудование.

6.3.5 Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов


В муниципальном образовании «Аляты» имеются 3 несанкционированных свалки: в с. Аляты, д. Высотская, д. Халты. Также имеется один необорудованный скотомогильник в близи  д. Высотская.

Существующие свалки не отвечают требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и

СанПиН 2.1.7.1322-03.

· настоящее время в МО «Аляты» существуют следующие проблемы по организации сбора и утилизации ТБО:
· Отсутствуют полигоны ТБО, отвечающий требованиям законодательства;
· Отсутствует организация, уполномоченная на сбор и вывоз ТБО от объектов социально-культурного назначения и домов частного жилого сектора.

· Существуют стихийные свалки, образуемые местными жителями. В ближайшей перспективе рекомендуется ликвидировать данные свалки и организовать централизованный сбор мусора от домов частного жилого сектора.

водоснабжения наблюдается недостаточность или полное отсутствие приборов автоматического контроля и регулирования оборудования.

Горячее водоснабжение. В МО«Аляты»в настоящее время горячееводоснабжение (далее также – ГВС) осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованным способом ГВС осуществляется в индивидуальных жилых домах путём нагрева воды в индивидуальных электроустановках или на печах.




6.4. Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения


На момент разработки настоящей Программы администрацией поселения и организациями коммунальной инфраструктуры не было утверждено программ, определяющих мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения. Срок действия предыдущей программы энергосбережения завершился в 2014 году.

За период 2006-2015 годов в МО «Аляты» выполнены мероприятия, которые можно отнести к области энерго- и ресурсосбережения, а также улучшения показателей качества услуг. Данные мероприятия представлены втаблице 8.







Таблица 8 - Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения, выполненные в МО «Аляты» за период 2006-2015 гг.

	№
	Мероприятие
	Полученный и получаемый результат
	

	п/п
	
	
	

	
	
	
	

	

	I Системы водоснабжения
	

	1
	Сооружение и ввод в
	
	

	
	эксплуатацию новой
	Повышение стабильности подачи воды
	

	
	водокачки в с. Аляты
	
	

	
	
	
	

	II Системы электроснабжения
	

	2
	Модернизация систем
	
	

	
	уличного освещения в
	Экономия электроэнергии, а также
	

	
	С. Аляты, д. Халты,
	повышение надёжности и качества освещения
	

	
	
	
	

	
	д. Чухлинская, д. Высотская, д. Мардай
	
	

	
	
	
	





Как видно из табл. 8, в системах тепло- и водоснабжения и системах водоотведения МО «Аляты» за период 2006-2015 гг. были выполнены энерго- и ресурсосберегающие мероприятия, а также мероприяти я по улучшению качества предоставляемых услуг. Основными из них являются: строительство водокачки и установка уличной системы освещения.

В составе мероприятий по реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, запланированных настоящей Программой на срок 2015-2032 гг., можно выделить мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения. Данные мероприятия представлены в таблице9.


[bookmark: page45]Таблица 9 - Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения, запланированные к реализации МО «Аляты» на период 2016-2032 гг.

	№
	Мероприятие
	Ожидаемый результат
	

	п/п
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	I Системы теплоснабжения
	

	
	Установка более современного
оборудовании для индивидуальных
теплоисточников
	Снижение затрат на выработку
тепловой энергии
	

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	Разработка Схемы Теплоснабжения
	Выбор направления развития систем
	

	
	
	теплоснабжения
	

	II Системы водоснабжения
	

	3
	Установка приборов
автоматического контроля и
регулирования
	Снижение потребления электроэнергии
на производство и транспортировку
воды от водозаборов до конечного
потребителя
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Разработка Схемы Водоснабжения
	Выбор направления развития систем
водоснабжения
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	III Системы водоотведения
	

	5
	Сооружение герметичных выгребов
полной заводской готовности
	Снижение попадания сточных вод в
окружающую среду в результате
утечек на сетях водоотведения
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7
	Разработка Схемы Водоотведения
	Выбор направления развития систем
	

	
	
	водоотведения
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	IV Системы электроснабжения
	

	
	
	
	

	9
	Замена изношенного оборудования
	
	

	
	на новое и установка
	Оптимизация системы распределения
электрической энергии
	

	
	дополнительного оборудования в
	
	

	
	
	
	

	
	трансформаторных подстанциях
	
	

	
	
	
	

	10
	Установка дополнительных
трансформаторных подстанций
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	11
	Замена ветхих и прокладка новых
линий электрической сети
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	12
	Модернизация систем
уличного освещения в
с. Аляты, д. Высотская,
д. Мардай, д. Халты, д.Чухлинская
	
	

	V
	Система сбора и утилизации ТБО
	

	
	
	

	13
	Замена имеющихся мусорных
контейнеров на новые
	

	
	
	

	
	
	

	
	Организация мусорных площадок
	Улучшение состояния окружающей

	14
	для сбора ТБО от домов частного
	

	
	
	среды

	
	сектора
	

	
	
	

	15
	Строительство полигона ТБО
	



6.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей Системы коммунальной инфраструктуры

· данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, представленных выше в разделе 4 настоящей Программы.
Теплоснабжение.

Муниципальных систем теплоснабжения в настоящее время в муниципальном образовании нет, население пользуется индивидуальными источниками обогрева.

· системе теплоснабжения планируется подключить строящийся детский сад с. Аляты, планируемый клуб в с. Аляты. А также и библиотеки с. Аляты. 
· связи с этим прогнозируется увеличение объёма реализации тепловой энергии, увеличение числа присоединённых объектов, отапливаемой площади, увеличение общей протяжённости тепловой сети, хотя часть возводимых объектов планируется отапливать от индивидуальных электробойлеров.

Строительство централизованной системы теплоснабжения и сетей не предполагается.
[bookmark: page47]Водоснабжение. 
В системе холодного водоснабжения не планируетсяподключение новых потребителей: однако объёмы пользования нецентрализованной системы возрастут из-за планируемого увеличения численности и строительства жилья. В результате подключения данных объектов возрастёт объём реализации холодной воды. В системе холодного водоснабжения ожидается подключение новых потребителей – запланированного к строительству детского сада, а также клубов. В результате присоединения данных объектов увеличится объём водопотребления и потребность в оборудовании новых скважин.

Строительство централизованной системы водоснабжения и сетей не предполагается, однако генпланом предусмотрено строительство кольцевых сетей
· установкой на магистрали колонок и пожарных гидрантов.
Водоотведение. Система водоотведения остаётся децентрализованной,однако предлагается использовать более современный процесс отведения стоков

– сооружение непроницаемых выгребов с последующим вывозом ассенизационной машиной.

Электроснабжение. В системе электроснабжения планируетсяподключение проектируемых объектов: детского сада, клубов, библиотеки, школы. Объём потребления электроэнергии возрастёт за счёт присоединения данных объектов, а также за счёт увеличения потребления электроэнергии
[bookmark: page48]производственными объектами – насосными станциями, котельной, очистными сооружениями. Долю ветхих линий электрической сети планируется снизить до нуля к 2022 г.
Сбор и утилизация ТБО. К2032г.в МО«Аляты»прогнозируетсяувеличение объёма накопления отходов. Такое увеличение будет вызвано строительством в селе новых объектов социальной инфраструктуры – детского сада, клубов, библиотеки,  а также ростом численности населения.

6.6. Перечень инвестиционных проектов, направленных на развитие Систем коммунальной инфраструктуры

На момент разработки Программы основным документом, определяющим направление развития систем тепло-, водоснабжения и водоотведения МО «Аляты» являлся Генеральный план МО «Аляты».

Рекомендуется также разработать документы:

· Схема теплоснабжения;

· Схема водоснабжения;

· Схема водоотведения;
· Программа Энергосбережения.

Схемы и программа должны быть утверждены администрацией поселения. В них будет представлена информация по существующему состоянию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения МО «Аляты», определены мероприятия по развитию данных систем и дана предварительная оценка стоимости реализации этих мероприятий. Точные суммы требуемых инвестиций будут определены при разработке проектно-сметных документаций.

Документов по развитию системы электроснабжения и системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов на момент разработки настоящей Программы также утверждено не было.

Организации коммунального комплекса МО «Аляты» ежегодно проводят ремонтно-профилактические работы по поддержанию функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Информация о наличии собственных инвестиционных программ данными организациями не предоставлена.

[bookmark: page49]6.7. Предложения по определению источников финансирования и Срокам реализации инвестиционных проектов, направленных на Развитие систем коммунальной инфраструктуры
Источниками финансирования мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Аляты», могут быть определены:

· Бюджет МО «Аляты»;

· Бюджет МО «Аларский район»;

· Бюджет Иркутской области;

· Бюджет Российский Федерации;

· Внебюджетные средства;

· Собственные средства эксплуатирующих организаций;

· Тарифы и плата за технологическое присоединение;

· Инвестиции частных инвесторов.

Предполагаемые сроки реализации мероприятий по совершенствованию систем коммунальной инфраструктуры представлены выше в разделе 4. Настоящей Программы.

6.8. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги


Прогнозные значения расчётного совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в МО «Аляты» представлены ниже в таблице 10. Согласно данной таблице, в 2032 г. расчётное значение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги прогнозируется равным 23,6 млн.руб. – увеличение в 2,6 раза, относительно существующего расчётного состояния.

В расчётах принято следующее:

Среднегодовой тариф потребления по каждой коммунальной услуге определён исходя из действующих в настоящее время тарифов и их предполагаемого ежегодного роста на 10 % относительно существующего состояния.

Объёмы потребления коммунальных услуг приняты согласно значений, представленных в таблице4 (см. выше раздел 3.6. Программы).
Таблица 10 - Расчётный совокупный платёж граждан за коммунальные услуги в МО «Аляты»

	
	
	
	Первая очередь, 2016-2022 гг
	
	Расчетный
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	срок, 2032
	

	Коммунальная услуга
	Ед. изм
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	
	

	Платёж всего:
	тыс.руб/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе платёж за:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	отопление
	тыс.руб/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	

	ХВС
	тыс.руб/год
	0
	0
	0
	0
	0
	490
	503
	528
	

	водоотведение
	тыс.руб/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	

	электроэнергию
	тыс.руб/год
	13586
	13586
	13586
	13586
	13586
	13586
	13673
	14154
	

	вывоз ТБО
	тыс.руб/год
	0
	0
	470
	489
	508
	526
	548
	579
	

	Исходные данные для расчёта:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднегодовой тариф на:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	отопление
	руб./Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	ХВС
	руб./м3
	0
	0
	0
	0
	0
	36
	37
	38
	

	водоотведение
	руб./м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	электроэнергию
	руб./кВт*ч
	0,644
	0,71
	0,77
	0,84
	0,9
	0,97
	1,03
	1,67
	

	вывоз ТБО
	руб./м3
	0
	0
	250
	260
	270
	280
	290
	300
	

	Потребление коммунальной услуги:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	отопление
	тыс.Гкал/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	ХВС
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	13,6
	13,6
	13,9
	

	водоотведение
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	электроэнергию
	тыс.кВт*ч/год
	13586
	13586
	13586
	13586
	13586
	13586
	13673
	14154
	

	вывоз ТБО
	тыс.м3/год
	0
	0
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,89
	1,93
	




Коммунальные услуги (за исключением электроснабжения) населению не предоставляются. Жители пользуются индивидуальными источниками ресурсоснабжения.

6.9. Прогнозируемые бюджетные расходы на оказание мер социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг

Прогнозируемые бюджетные расходы на оказание мер социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг в МО «Аляты» оценить не является возможным ввиду отсутствия информации о фактических расходах на оказание мер такой социальной поддержки.
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